## (看護）小規模多機能
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 看護小規模多機能居宅介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
※チェック欄に✓、その他の必要項目に内容を記載してください。
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事業所外部－看板 | 事業所番号、事業所名、サービス種別等を明記した看板を開設時に掲示している。
| 構造 | 日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されている。
バリアフリーに配慮した設備構造となっている。
手すりを廊下、居間及び食堂、宿泊室等に適切に設けている。
空調設備が整備されている。
□居間及び食堂 □台所 □宿泊室 □浴室・脱衣所
床材は、滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質である。又はその対策を講じている。
| 玄関及び廊下 | 段差解消の対策がなされてる。
車いす、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されている。
| 居間及び食堂 | 出入口は、車いす、歩行器等の使用に配慮されている。
利用者全員が一度に食事がとれるテーブル、椅子を設置している。
洗面台の水道栓は、自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものとしている。
| 洗面スペース | 洗面台は自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものになっている。
洗面台に共用タオルを取り付けていない。
| 台所 | 利用者とスタッフが協働できる広さがあり、かつ、協働に適したレイアウトになっている。
食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされている。
洗剤、化学薬品等について、誤飲を予防するための対策を取り、包丁、刃物類は、安全に管理されてる。
食事を提供する場合、食品衛生法上の届出の有無等について、保健所に相談・確認している。
| 宿泊室 | 段差解消の対策はなされている。
窓には転落防止の対策はなされている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
個室以外の宿泊室がある場合、パーテーション等の設置によりプライバシーを確保できるようにしている。
| トイレ | 手摺等を適切に設置している。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
| 浴室 | 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差がない。
脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないような配慮をしている。
洗い場・浴室に適切に手摺等が設置されている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
浴槽はやけど等の事故を防止することのできる仕様になっている。
| 事務室／相談スペース | 専用の事務室を設け、利用申込みの受付、相談等に対応する適切なスペースが確保できていること。
他の事業と同一の事務室である場合、他の事業と明確に区分されている。
［他の事業： ］
| 設備及び備品 | 必要な設備及び備品等が確保されている。
□送迎車両（ ）台 □机 □電話 □ＦＡＸ □コピー機 □パソコン □整理棚（鍵付き） □その他（ ）
防災制御盤、ナースコール受信盤等は、事務室等の見やすい場所に設置している。
| 掲示物 | 事務所内の利用者や利用者家族が見やすい場所に掲示されている。
□運営規程の概要 □従業者の勤務体制 □事故発生時の対応 □苦情処理の体制 □第三者評価の実施状況
| 非常災害時への対応 | 災害等非常時の避難経路（最低２方向）が確保されている。
自動火災報知機、火災通報装置、スプリンクラー設備、消火器の設置ができている。
非常災害時に際して必要な設備・備品について、所管の消防署に相談・確認し設置している。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。